## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 산지등대 등대해양문화공간 리모델링공사 |  |  |  | 금액 : 삼억이천팔백삼만팔천칠백팔십육원(￦328,038,786)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 15%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 2357973 | 직접노무비 * 3.595%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 309837 | 건강보험료 * 13.14%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 3115541 | 직접노무비 * 4.75%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 1508578 | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 4560833 | (재료비+직노+관급자재비) * 3.11%
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 4.6%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 |  | (재료비+직노+경비) * 0.3%
CK |  |  | 하도급지급보증수수료 |  | (재료비+직노+경비) * 0.081%
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 |  | (재료비+직노+경비) * 0.07%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D3 | 사 급 자 재 비
D4 | 폐기물 처리비
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 277345455
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 27734545 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 305080000 | 만원이하절사
DK | 관급자재비(관급자설치) |  |  | 22958786
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 328038786

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 산지등대 등대해양문화공간 리모델링공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
산지등대 등대해양문화공간 리모델링공사 |  |  | 1
* 건축공사 * |  |  | 1
[ 외부공간 ] |  |  | 1
돌 공 사 |  |  | 1
부 대 공 사 |  |  | 1
기 타 공 사 |  |  | 1
사 인 물 공 사 |  |  | 1
철 거 공 사 |  |  | 1
건설폐기물처리비 |  |  | 1
[ 전시장 ] |  |  | 1
가 설 공 사 |  |  | 1
토 및 지정공사 |  |  | 1
철근콘크리트공사 |  |  | 1
돌 공 사 |  |  | 1
목공사및수장공사 |  |  | 1
금 속 공 사 |  |  | 1
미 장 공 사 |  |  | 1
창 호 공 사 |  |  | 1
유 리 공 사 |  |  | 1
칠 공 사 |  |  | 1
부 대 공 사 |  |  | 1
가 구 공 사 |  |  | 1
철 거 공 사 |  |  | 1
건설폐기물처리비 |  |  | 1
관급자재비(관급자설치) |  |  | 1
[ 일반음식점 ] |  |  | 1
가 설 공 사 |  |  | 1
토 및 지정공사 |  |  | 1
철근콘크리트공사 |  |  | 1
돌 공 사 |  |  | 1
목공사및수장공사 |  |  | 1
금 속 공 사 |  |  | 1
미 장 공 사 |  |  | 1
창 호 공 사 |  |  | 1
유 리 공 사 |  |  | 1
칠 공 사 |  |  | 1
부 대 공 사 |  |  | 1
가 구 공 사 |  |  | 1
기 타 공 사 |  |  | 1
철 거 공 사 |  |  | 1
건설폐기물처리비 |  |  | 1
관급자재비(관급자설치) |  |  | 1
[ 관리사무실 ] |  |  | 1
목공사및수장공사 |  |  | 1
부 대 공 사 |  |  | 1
철 거 공 사 |  |  | 1
건설폐기물처리비 |  |  | 1
[ 기존건물재도장 ] |  |  | 1
가 설 공 사 |  |  | 1
칠 공 사 |  |  | 1
* 기계설비공사 * |  |  | 1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
공 종 별 내 역 서
[ 산지등대 등대해양문화공간 리모델링공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
돌 공 사 | * 건축공사 * [ 외부공간 ]
현무암붙임(습식, 혹두기) | 벽, 제주석 30mm, 모르타르 30mm | M2 | 0.3
[ 합 계 ]
부 대 공 사 | * 건축공사 * [ 외부공간 ]
진입로안내판 목재파손부위 보수 |  | 식 | 1
오일스테인칠 | 목재면, 2회 | M2 | 0.6
현수막고정고리설치 | 아이볼트M16 | EA | 4
[ 합 계 ]
기 타 공 사 | * 건축공사 * [ 외부공간 ]
피플카운터기 | 피플카운팅 | 대 | 1
피플카운터기 | 데이터수집기 | 대 | 1
스텐문자바라(자동) | 국산스텐+앵글바퀴(볼베어링),외무문1틀,220V,FM리모컨,버튼스위치 | 식 | 1
[ 합 계 ]
사 인 물 공 사 | * 건축공사 * [ 외부공간 ]
화장실 | 포맥스 | EA | 2
화장실(남) | 포맥스 | EA | 1
화장실(여) | 포맥스 | EA | 1
카페동/전시동 | STS | EA | 2
기대지마시오 경고판 | STS | EA | 12
산지등대 옛날 사진 안내물 | 실사 | EA | 1
각실 명판 | 포맥스 | EA | 16
[ 합 계 ]
철 거 공 사 | * 건축공사 * [ 외부공간 ]
목재현판 철거 |  | M2 | 0.3
[ 합 계 ]
건설폐기물처리비 | * 건축공사 * [ 외부공간 ]
폐기물처리수수료 | 폐목재류(건설각재류) | TON | 0.01
혼합건설폐기물 상차비 | (매립지반입대상 폐기물 포함) | TON | 0.01
혼합건설폐기물 운반비 | 24톤 암롤트럭, 30km | TON | 0.01
[ 합 계 ]
가 설 공 사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2
건축물 현장정리 | 수리, 옥내외 청소, 준공청소 등 | M2 | 118.32
[ 합 계 ]
토 및 지정공사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
터파기/토사 | 보통, 굴착기 0.7m3 90%, 인력10% | M3 | 9.54
토사 운반/단지외 10km | 보통, 덤프 15ton+굴착기 0.7m3(고르기 별도) | M3 | 5.15
되메우기 및 다짐 | 대형장비 | M3 | 4.39
기초 지정 | 잡석지정 | M3 | 3.4
[ 합 계 ]
철근콘크리트공사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
철근콘크리트용봉강 | 제주, 이형봉강(SD400), HD-10 | TON | 0.34
레미콘 | 제주, 25-18-80 | M3 | 1.12
레미콘 | 제주, 25-27-150 | M3 | 5.3
유로폼 설치 및 해체 | 3회, 보통, 수직고 7m까지 | M2 | 20.66
철근 현장가공 및 현장조립 | Type-Ⅱ | TON | 0.33
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설 | 무근구조물, 굴착기(타이어), 0.6㎥ | M3 | 1.1
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설 | 철근구조물, 굴착기(타이어), 0.6㎥ | M3 | 5.25
케미컬앙카철근 | HD10 | EA | 38
[ 합 계 ]
돌 공 사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
화강석붙임(습식, 혼드마감) | 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm | M2 | 38.17
[ 합 계 ]
목공사및수장공사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
암막블라인드 |  | M2 | 17.25
목재천정틀설치 | 달대 유 | M2 | 2.56
칸막이벽틀 설치 | 30*70, @450*600 | M2 | 0.68
벽체틀 설치 | 30*30, @450*600 | M2 | 9.38
석고판 나사 고정(바탕용) 설치 | 벽, 9.5T*2겹 | M2 | 10.75
석고판 나사 고정(바탕용) 설치 | 천장, 9.5T*2겹 | M2 | 2.56
[ 합 계 ]
금 속 공 사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
알루미늄 디자인월(1050*700) | 100*100*50격자무늬,AL각관50*50후레임,시공도 | 개 | 1
스테인리스핸드레일 | D38.1+25.4*1.5t, H:850 | M | 22.11
기성제천정몰딩설치 | 15*20mm | M | 76
액자레일설치 |  | M | 59.2
[ 합 계 ]
미 장 공 사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
빈티지코팅마감 | 시공도 | M2 | 111.24
모르타르 바름 | 바닥, 70mm | M2 | 14.28
자동수평몰탈 | 바닥 5mm | M2 | 111.24
기존바닥면 정리 |  | M2 | 103.73
바탕 고르기 | 바닥, 24mm | M2 | 4.34
[ 합 계 ]
창 호 공 사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 71.2
AD1A[AL단열커튼월/DOOR]/관급 | 2.300 x 2.400 = 5.520 | EA | 1
AD1B[AL단열커튼월/DOOR]/관급 | 2.350 x 2.400 = 5.640 | EA | 1
AD1C[AL단열커튼월/DOOR]/관급 | 1.600 x 2.400 = 3.840 | EA | 1
AD1D[AL단열커튼월/DOOR]/관급 | 1.600 x 2.400 = 3.840 | EA | 1
GW1[PVC갤러리창] | 0.850 x 0.850 = 0.722 | EA | 2
창호주위 발포우레탄 충전 |  | M | 33.85
[ 합 계 ]
유 리 공 사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
복층유리/아르곤주입 | 로이, 투명, 24mm | M2 | 19.03
유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 128.04
창호유리설치 / 복층유리 | 유리두께 24mm 이하 | M2 | 18.84
[ 합 계 ]
칠 공 사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
수성페인트 롤러칠 | 내부 2회, 친환경 | M2 | 323.89
수성페인트 롤러칠 | 내천장 2회, 친환경 | M2 | 111.24
석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티 | M2 | 311.19
석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티,메쉬보강 | M2 | 12.7
석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티 천장 | M2 | 111.24
[ 합 계 ]
부 대 공 사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
제주석경계석 | 150*150*500 | M | 0.45
자갈채우기 | T200 | M2 | 2
[ 합 계 ]
가 구 공 사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
출입구분전반가구도어제작설치 |  | 식 | 1
[ 합 계 ]
철 거 공 사 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
석고판 해체 | 천장, 9.5T*2겹 | M2 | 5.28
모르타르 철거 | 바닥, 소형브레이커 | M2 | 4.34
알미늄창,문 철거 |  | M2 | 18.84
복층유리철거 | 24mm(5+6+5) | M2 | 18.84
화강석 철거 | 바닥, 30T | M2 | 31.5
제주판석 철거 | 벽, 30T | M2 | 0.23
기존점검구 철거 | 450*450 | EA | 2
[ 합 계 ]
건설폐기물처리비 | * 건축공사 * [ 전시장 ]
폐기물처리수수료 | 건설폐재류 | TON | 4.34
폐기물처리수수료 | 혼합건설폐기물 | TON | 0.06
폐기물처리수수료 | 폐유리 | TON | 0.47
건설폐재류 상차비 |  | TON | 4.34
혼합건설폐기물 상차비 | (매립지반입대상 폐기물 포함) | TON | 0.53
건설폐재류 운반비 | 24톤 덤프트럭, 30km | TON | 4.34
혼합건설폐기물 운반비 | 24톤 암롤트럭, 30km | TON | 0.53
[ 합 계 ]
관급자재비(관급자설치) | * 건축공사 * [ 전시장 ]
단열커튼월 | 단열바 | kg | 941.86
갤러리창 | AL바 | kg | 121.7
[ 합 계 ]
가 설 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2
건축물 현장정리 | 수리, 옥내외 청소, 준공청소 등 | M2 | 110.88
[ 합 계 ]
토 및 지정공사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
터파기/토사 | 보통, 굴착기 0.7m3 90%, 인력10% | M3 | 7.29
토사 운반/단지외 10km | 보통, 덤프 15ton+굴착기 0.7m3(고르기 별도) | M3 | 4.63
되메우기 및 다짐 | 대형장비 | M3 | 3.99
기초 지정 | 잡석지정 | M3 | 2.18
[ 합 계 ]
철근콘크리트공사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
철근콘크리트용봉강 | 제주, 이형봉강(SD400), HD-10 | TON | 0.25
레미콘 | 제주, 25-18-80 | M3 | 0.9
레미콘 | 제주, 25-27-150 | M3 | 3.68
유로폼 설치 및 해체 | 3회, 보통, 수직고 7m까지 | M2 | 18.92
철근 현장가공 및 현장조립 | Type-Ⅱ | TON | 0.24
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설 | 무근구조물, 굴착기(타이어), 0.6㎥ | M3 | 0.88
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설 | 철근구조물, 굴착기(타이어), 0.6㎥ | M3 | 3.65
케미컬앙카철근 | HD10 | EA | 52.8
표면 마무리 |  | M2 | 1.2
와이어메시 바닥깔기 | #8-150*150 | M2 | 1.2
[ 합 계 ]
돌 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
화강석붙임(습식, 혼드마감) | 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm | M2 | 20.2
[ 합 계 ]
목공사및수장공사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
허니컴블라인드 |  | M2 | 12.62
목재천정틀설치 | 달대 유 | M2 | 2.49
벽체틀 설치 | 30*30, @450*600 | M2 | 1.61
석고판 나사 고정(바탕용) 설치 | 벽, 9.5T*2겹 | M2 | 1.46
석고판 나사 고정(바탕용) 설치 | 천장, 9.5T*2겹 | M2 | 2.49
[ 합 계 ]
금 속 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
스테인리스핸드레일 | D38.1+25.4*1.5t, H:850 | M | 17.36
기성제천정몰딩설치 | 15*20mm | M | 37.8
액자레일설치 |  | M | 18.9
[ 합 계 ]
미 장 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
빈티지코팅마감 | 시공도 | M2 | 95.57
모르타르 바름 | 바닥, 50mm, 줄눈유 | M2 | 80.43
모르타르 바름 | 바닥, 70mm | M2 | 6
자동수평몰탈 | 바닥 5mm | M2 | 95.57
기존바닥면 정리 |  | M2 | 90
[ 합 계 ]
창 호 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 42.9
AD1A[AL단열커튼월고정]/관급 | 3.800 x 2.250 = 8.550 | EA | 1
AD1B[AL단열커튼월/DOOR]/관급 | 3.800 x 2.250 = 8.550 | EA | 1
AD2[AL시스템도어]/관급 | 0.650 x 2.100 = 1.365 | EA | 1
창호주위 발포우레탄 충전 |  | M | 21.45
[ 합 계 ]
유 리 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
복층유리/아르곤주입 | 로이, 투명, 24mm | M2 | 18.65
유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 104.4
창호유리설치 / 복층유리 | 유리두께 24mm 이하 | M2 | 18.47
[ 합 계 ]
칠 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
수성페인트 롤러칠 | 내부 2회, 친환경 | M2 | 221.8
수성페인트 롤러칠 | 내천장 2회, 친환경 | M2 | 98.93
석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티 | M2 | 214.94
석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티,메쉬보강 | M2 | 6.86
석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티 천장 | M2 | 98.93
[ 합 계 ]
부 대 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
제주석경계석 | 150*150*500 | M | 4.22
침투조자갈채우기 | 700*700*700 | EA | 1
[ 합 계 ]
가 구 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
제작가구 |  |  | 1
출입구분전반가구도어제작설치 |  | 개소 | 1
카운터 테이블1번 | 전면제주석붙임 | M | 3.6
싱크대및빵작업대2번 | 상/하부장 | M | 6
주방작업대3번 |  | M | 5
팬트리선반4번 |  | M | 3.4
제작책상5번 | 원목45T | M | 1.7
바테이블6번 | 원목45T | M | 2.7
바테이블7번 | 원목45T | M | 1.7
굿즈전시테이블8번 | 원목45T | M | 1.7
[ 합 계 ]
기 타 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
라마르조꼬 클래식 S AV 2GR |  | EA | 1
안핌 루나 그라인더 |  | EA | 2
아크 업소용 블렌더 |  | EA | 1
아크 블렌더 볼 |  | EA | 1
부성 OZ7 자동온수기 |  | EA | 1
카이저 NK-130W 수랭식 100KG급 제빙기 |  | EA | 1
LG 스타리온 1200 테이블냉장고 간냉식 |  | EA | 1
LG 스타리온 25BOX 수직형냉동고 간냉식 |  | EA | 1
LG 스타리온 25BOX 수직형냉장고 간냉식 |  | EA | 1
제주지역추가운반비용및설치비 |  | 식 | 1
절사금액 |  |  | -1
[ 합 계 ]
철 거 공 사 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
콘크리트구조물 헐기(인력) | 소형브레이커(전기식), 무근, 2.7m3/일당 | M3 | 0.59
콘크리트절단 |  | M | 11.44
석고판 해체 | 천장, 9.5T*2겹 | M2 | 4.72
알미늄창,문 철거 |  | M2 | 18.47
복층유리철거 | 24mm(5+6+5) | M2 | 18.47
인조대리석상판 철거 | T12 | M | 3
씽크대철거 | L3000*W750*H900 | EA | 1
화강석 철거 | 바닥, 30T | M2 | 10.32
제주판석 철거 | 벽, 30T | M2 | 1.49
제주석경계석철거 | 150*150 | M | 1.9
[ 합 계 ]
건설폐기물처리비 | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
폐기물처리수수료 | 건설폐재류 | TON | 3.04
폐기물처리수수료 | 폐목재류(건설각재류) | TON | 0.12
폐기물처리수수료 | 혼합건설폐기물 | TON | 0.06
폐기물처리수수료 | 폐유리 | TON | 0.46
건설폐재류 상차비 |  | TON | 3.04
혼합건설폐기물 상차비 | (매립지반입대상 폐기물 포함) | TON | 0.63
건설폐재류 운반비 | 24톤 덤프트럭, 30km | TON | 3.04
혼합건설폐기물 운반비 | 24톤 암롤트럭, 30km | TON | 0.63
[ 합 계 ]
관급자재비(관급자설치) | * 건축공사 * [ 일반음식점 ]
단열커튼월 | 단열바 | kg | 536.78
갤러리창 | AL바 | kg | 84.15
[ 합 계 ]
목공사및수장공사 | * 건축공사 * [ 관리사무실 ]
허니컴블라인드 |  | M2 | 9.38
[ 합 계 ]
부 대 공 사 | * 건축공사 * [ 관리사무실 ]
샤워부스 | 1000*900*H2150,박스형,시공도 | EA | 1
[ 합 계 ]
철 거 공 사 | * 건축공사 * [ 관리사무실 ]
씽크대철거 | L1200*W600*H900 | EA | 1
[ 합 계 ]
건설폐기물처리비 | * 건축공사 * [ 관리사무실 ]
폐기물처리수수료 | 폐목재류(건설각재류) | TON | 0.04
혼합건설폐기물 상차비 | (매립지반입대상 폐기물 포함) | TON | 0.04
혼합건설폐기물 운반비 | 24톤 암롤트럭, 30km | TON | 0.04
[ 합 계 ]
가 설 공 사 | * 건축공사 * [ 기존건물재도장 ]
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2
스카이크레인 | 5톤 | 일 | 2
[ 합 계 ]
칠 공 사 | * 건축공사 * [ 기존건물재도장 ]
유성페인트 붓칠 | 철재면, 2회 1급 | M2 | 10.23
수성페인트 롤러칠 | 내부 2회, 친환경 | M2 | 46.67
수성페인트 롤러칠 | 외부 2회, 친환경 | M2 | 153.39
수성페인트 롤러칠 | 내천장 2회, 친환경 | M2 | 8.31
수성페인트 롤러칠(재료비 미포함) | 외천장 2회, 친환경 | M2 | 143
아크릴계 본타일 | 외벽 | M2 | 173.04
재도장 시 바탕처리(con'c·mortar면) | 230m2/일 | M2 | 524.41
재도장 시 바탕처리(철재면) | B급(60m2/일) | M2 | 10.23
[ 합 계 ]
* 기계설비공사 *
기계설비공사 |  | 식 | 1
[ 합 계 ]

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 산지등대 등대해양문화공간 리모델링공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요
5E61440112E962CBEAF03BA487DDE6 | 현무암붙임(습식, 혹두기) | 벽, 제주석 30mm, 모르타르 30mm | M2 |  |  |  |  | 호표 1
5E6174BA026979EAD1DB3A646329B8 | 오일스테인칠 | 목재면, 2회 | M2 |  |  |  |  | 호표 2
5E60941A62D9659830DE35245A7A9A | 현수막고정고리설치 | 아이볼트M16 | EA |  |  |  |  | 호표 3
5E60843312B9564A7FBA33D4805C5D | 목재현판 철거 |  | M2 |  |  |  |  | 호표 4
5E61849F921927EF4BF03C548B64C3 | 강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 |  |  |  |  | 호표 5
5E61849A120935560B52370469D9F2 | 건축물 현장정리 | 수리, 옥내외 청소, 준공청소 등 | M2 |  |  |  |  | 호표 6
5E4C84B47219A518054638D40E2E97 | 되메우기 및 다짐 | 대형장비 | M3 |  |  |  |  | 호표 7
5E4C84B51219FF6BA4663554907029 | 기초 지정 | 잡석지정 | M3 |  |  |  |  | 호표 8
5E61D41E12D9AAB7F23A3264B1EA6F | 유로폼 설치 및 해체 | 3회, 보통, 수직고 7m까지 | M2 |  |  |  |  | 호표 9
5E61D41D72294416FAF339C484D9F7 | 철근 현장가공 및 현장조립 | Type-Ⅱ | TON |  |  |  |  | 호표 10
5E61D4199279F4E593213B449CC04D | 레디믹스트콘크리트 장비사용 타설 | 무근구조물, 굴착기(타이어), 0.6㎥ | M3 |  |  |  |  | 호표 11
5E61D4199279F4E5932235A47F406C | 레디믹스트콘크리트 장비사용 타설 | 철근구조물, 굴착기(타이어), 0.6㎥ | M3 |  |  |  |  | 호표 12
5E61D417E2D9F14159BC3D84AAE5BA | 케미컬앙카철근 | HD10 | EA |  |  |  |  | 호표 13
5E61440112C9B5756DA5396419A784 | 화강석붙임(습식, 혼드마감) | 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm | M2 |  |  |  |  | 호표 14
5E6104EA1299F66C6DEE3B348A6323 | 목재천정틀설치 | 달대 유 | M2 |  |  |  |  | 호표 15
5E6104EA12A99DD82B8B361419EC5F | 칸막이벽틀 설치 | 30*70, @450*600 | M2 |  |  |  |  | 호표 16
5E6104EA12B9A5D0CF503954EA98EE | 벽체틀 설치 | 30*30, @450*600 | M2 |  |  |  |  | 호표 17
5E616453A2F96845D6CA38F433BB7E | 석고판 나사 고정(바탕용) 설치 | 벽, 9.5T*2겹 | M2 |  |  |  |  | 호표 18
5E616453A2F96846FDD4358444107D | 석고판 나사 고정(바탕용) 설치 | 천장, 9.5T*2겹 | M2 |  |  |  |  | 호표 19
5E61341F42793DB3C91538C4FBC388 | 알루미늄 디자인월(1050*700) | 100*100*50격자무늬,AL각관50*50후레임,시공도 | 개 |  |  |  |  | 호표 20
5E61341F424968CEC3983154A243E2 | 스테인리스핸드레일 | D38.1+25.4*1.5t, H:850 | M |  |  |  |  | 호표 21
5E61645932798FB8E81B3C64778595 | 기성제천정몰딩설치 | 15*20mm | M |  |  |  |  | 호표 22
5E61645932798FB8E81B3C64778593 | 액자레일설치 |  | M |  |  |  |  | 호표 23
5E61E4070219D44DEDD43FA470679C | 모르타르 바름 | 바닥, 70mm | M2 |  |  |  |  | 호표 24
5E61E4070219D436528535F4708424 | 자동수평몰탈 | 바닥 5mm | M2 |  |  |  |  | 호표 25
5E6114DC72D97B3401A03E64A88F49 | 기존바닥면 정리 |  | M2 |  |  |  |  | 호표 26
5E61440222494C88AC293634F96D42 | 바탕 고르기 | 바닥, 24mm | M2 |  |  |  |  | 호표 27
5E6114C912F912974AF23AB462AD4A | 수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M |  |  |  |  | 호표 28
5E61546B42C96519D87035B4F78816 | AD1A[AL단열커튼월/DOOR]/관급 | 2.300 x 2.400 = 5.520 | EA |  |  |  |  | 호표 29
5E61546B42C96519D87035B4F78810 | AD1B[AL단열커튼월/DOOR]/관급 | 2.350 x 2.400 = 5.640 | EA |  |  |  |  | 호표 30
5E61546B42C96519D87035B4F78812 | AD1C[AL단열커튼월/DOOR]/관급 | 1.600 x 2.400 = 3.840 | EA |  |  |  |  | 호표 31
5E61546B42C96519D87035B4F7881C | AD1D[AL단열커튼월/DOOR]/관급 | 1.600 x 2.400 = 3.840 | EA |  |  |  |  | 호표 32
5E61546B42C96519D87035B4F78AC3 | GW1[PVC갤러리창] | 0.850 x 0.850 = 0.722 | EA |  |  |  |  | 호표 33
5E61546C527932A0FAC73CC4394A2C | 창호주위 발포우레탄 충전 |  | M |  |  |  |  | 호표 34
5E6114C912E908EF1C083AB4952C52 | 유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M |  |  |  |  | 호표 35
5E61546262F93B8F32A43CE4B37FA9 | 창호유리설치 / 복층유리 | 유리두께 24mm 이하 | M2 |  |  |  |  | 호표 36
5E6174B4F2F91FE2F52D3294E9BF57 | 수성페인트 롤러칠 | 내부 2회, 친환경 | M2 |  |  |  |  | 호표 37
5E6174B4F2F91FE2F5273814AC67A4 | 수성페인트 롤러칠 | 내천장 2회, 친환경 | M2 |  |  |  |  | 호표 38
5E6174A45239CCFD5B0B3D2411C4D6 | 석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티 | M2 |  |  |  |  | 호표 39
5E6174A45239CCFD5B0B3D2411C4D7 | 석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티,메쉬보강 | M2 |  |  |  |  | 호표 40
5E6174A45239CCFD5B0B3D3437C97B | 석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티 천장 | M2 |  |  |  |  | 호표 41
5E613410C2395C5AE2F53DA48A7D05 | 제주석경계석 | 150*150*500 | M |  |  |  |  | 호표 42
5E60941A62D9659830DE35245A7A9C | 자갈채우기 | T200 | M2 |  |  |  |  | 호표 43
5E60843312A9B18E88383CC4B11132 | 석고판 해체 | 천장, 9.5T*2겹 | M2 |  |  |  |  | 호표 44
5E60843312A9B18E89C53E3459562C | 모르타르 철거 | 바닥, 소형브레이커 | M2 |  |  |  |  | 호표 45
5E60843312B9564A7FBA33D48162A9 | 알미늄창,문 철거 |  | M2 |  |  |  |  | 호표 46
5E60843312B9564A7FBA33D48169D9 | 복층유리철거 | 24mm(5+6+5) | M2 |  |  |  |  | 호표 47
5E60843312B9564A7FBA33D482080C | 화강석 철거 | 바닥, 30T | M2 |  |  |  |  | 호표 48
5E60843312B9564A7FBA33D482080F | 제주판석 철거 | 벽, 30T | M2 |  |  |  |  | 호표 49
5E60843312B9564A7FBA33D4832BBA | 기존점검구 철거 | 450*450 | EA |  |  |  |  | 호표 50
5E61D40DE279F0E01CDB3FB43569E5 | 표면 마무리 |  | M2 |  |  |  |  | 호표 51
5E613418127948E6123536146F429C | 와이어메시 바닥깔기 | #8-150*150 | M2 |  |  |  |  | 호표 52
5E61E4070219D44DEDD43FA470679A | 모르타르 바름 | 바닥, 50mm, 줄눈유 | M2 |  |  |  |  | 호표 53
5E61546B42C96519D87035B4F78AC1 | AD1A[AL단열커튼월고정]/관급 | 3.800 x 2.250 = 8.550 | EA |  |  |  |  | 호표 54
5E61546B42C96519D87035B4F78AC7 | AD1B[AL단열커튼월/DOOR]/관급 | 3.800 x 2.250 = 8.550 | EA |  |  |  |  | 호표 55
5E61546B42C96519D87035B4F78AC5 | AD2[AL시스템도어]/관급 | 0.650 x 2.100 = 1.365 | EA |  |  |  |  | 호표 56
5E60941A62D9659830DE35245A7A9E | 침투조자갈채우기 | 700*700*700 | EA |  |  |  |  | 호표 57
5E6084331219504B4A8B3CF4D0AF02 | 콘크리트구조물 헐기(인력) | 소형브레이커(전기식), 무근, 2.7m3/일당 | M3 |  |  |  |  | 호표 58
5E6084331219504B49E434542AEB49 | 콘크리트절단 |  | M |  |  |  |  | 호표 59
5E60843312B9564A7FBA33D4816830 | 인조대리석상판 철거 | T12 | M |  |  |  |  | 호표 60
5E60843312B9564A7FBA33D4816835 | 씽크대철거 | L3000*W750*H900 | EA |  |  |  |  | 호표 61
5E60843312B9564A7FBA33D4832A95 | 제주석경계석철거 | 150*150 | M |  |  |  |  | 호표 62
5E60843312B9564A7FBA33D4816832 | 씽크대철거 | L1200*W600*H900 | EA |  |  |  |  | 호표 63
5E608436E279B9F292A53B24BF5F0C | 스카이크레인 | 5톤 | 일 |  |  |  |  | 호표 64
5E6174B58259C96D701936E45F90E3 | 유성페인트 붓칠 | 철재면, 2회 1급 | M2 |  |  |  |  | 호표 65
5E6174B4F2F91FE2F52A35540AC07B | 수성페인트 롤러칠 | 외부 2회, 친환경 | M2 |  |  |  |  | 호표 66
5E6174B4F2F91FE2F4083CD4BA5BDC | 수성페인트 롤러칠(재료비 미포함) | 외천장 2회, 친환경 | M2 |  |  |  |  | 호표 67
5E6174B0021900E13B053F142A6D24 | 아크릴계 본타일 | 외벽 | M2 |  |  |  |  | 호표 68
5E6174A45239CCFD595C35146D9C1D | 재도장 시 바탕처리(con'c·mortar면) | 230m2/일 | M2 |  |  |  |  | 호표 69
5E6174A45239CCFD595F3274FBFE32 | 재도장 시 바탕처리(철재면) | B급(60m2/일) | M2 |  |  |  |  | 호표 70
5E61440112F908AE698A38A41990F5 | 모르타르비빔 - 돌붙임(벽) | 배합용적비 1:3 | M3 |  |  |  |  | 호표 71
5E61440112E963D1347A3F44E26244 | 석재판 붙임 - 습식공법(화강석) | 계단부, 시공량 11m2/일당 | M2 |  |  |  |  | 호표 72
5E61E4070219D7035EE338E4959CB6 | 모르타르 배합 | 모래채가름 포함 | M3 |  |  |  |  | 호표 73
5E6174BA026979EAD1DB3A64632891 | 오일스테인칠 | 목재면 2회 노무비 | M2 |  |  |  |  | 호표 74
5E61C43C428912D9EF193C44BFED4C | 현장용접 - 반자동 용접 기준 | 각장 6mm 환산용접 길이 | M |  |  |  |  | 호표 75
5E61849F921927EF4BF03C44E4FAF2 | 강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 노무비 | 대 |  |  |  |  | 호표 76
59715414F22920CE2D7131348F7E16858867B7D4 | 굴착기(무한궤도) | 0.7㎥ | HR |  |  |  |  | 호표 77 |  | A
59715414F22920CAB22A31040B999CFE9F4A97EA | 덤프트럭 | 15ton | HR |  |  |  |  | 호표 78 |  | A
59715414F22920CAB3CE38547FA86B95FF8C9F9C | 덤프트럭 자동덮개시설 | 15ton | HR |  |  |  |  | 호표 79 |  | A
59715414F22920CE2D7131348F7F3DAF0902A76E | 굴착기(무한궤도) | 0.6㎥ | HR |  |  |  |  | 호표 80 |  | A
59715414F2292779E13C32B4EC08F25D88CE9FAA | 물탱크(살수차) | 5500L | HR |  |  |  |  | 호표 81 |  | A
59715414F22921D09D8B34944537178C9706AC02 | 진동롤러(자주식) | 10ton | HR |  |  |  |  | 호표 82 |  | A
59715414F22921D09D883F5405C99C03CAF3FDA3 | 진동롤러(핸드가이드식) | 0.7ton | HR |  |  |  |  | 호표 83 |  | A
59715414F22920CE2D7131348F7B422648D6A769 | 굴착기(무한궤도) | 0.2㎥ | HR |  |  |  |  | 호표 84 |  | A
5E61D41E12D9AAB7F3C13B74FAEBD9 | 유로폼 - 재료비 | 3회, 보통 | 10M2 |  |  |  |  | 호표 85
5E61D41E12D9AAB7F3C33654568917 | 유로폼 - 인력투입 | 보통, 수직고 7m까지 | M2 |  |  |  |  | 호표 86
5E61D41D72294416FAF339C485E18F | 철근 현장가공 | Type-Ⅱ | TON |  |  |  |  | 호표 87
5E61D41D72294416FAF339C485E296 | 철근 현장조립 | Type-Ⅱ | TON |  |  |  |  | 호표 88
59715414F22920CE2C6B3C84614C928139D541E6 | 굴착기(타이어) | 0.6㎥ | HR |  |  |  |  | 호표 89 |  | A
5E61440112F908AE698A38A4199349 | 모르타르비빔 - 돌붙임(바닥) | 배합용적비 1:3 | M3 |  |  |  |  | 호표 90
5E61440112C9B61CD7B73834ECF2B5 | 석재판 붙임 - 습식공법(화강석) | 바닥부, 시공량 12m2/일당 | M2 |  |  |  |  | 호표 91
5E6104EA12B9A4CAE2DD37D41AA4E6 | 벽체틀 설치 | 자재 별도 | M2 |  |  |  |  | 호표 92
5E61341F42793DB102723644BF2D7C | 스테인리스 CAP | D60*1.2t | 개 |  |  |  |  | 호표 93
5E61341F42793DB10044369425FF4F | 용접식난간 설치 | 현장제작 설치, 경량철물(스테인리스) | kg |  |  |  |  | 호표 94
5E613411E2A9651D2E0A39C4C293BE | 잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치, 경량철재 | kg |  |  |  |  | 호표 95
5E6164593259C12577DB34147FDF09 | 몰딩 설치 |  | M |  |  |  |  | 호표 96
5E61E4070219D7035EE338D48EAAFF | 모르타르 배합(배합품 포함) | 배합용적비 1:3 | M3 |  |  |  |  | 호표 97
5E61440222494C88AD32304433934E | 바탕 고르기 | 바닥, 24mm 이하 기준, 62m2/일당 | M2 |  |  |  |  | 호표 98
5E6114C912C95C3F64703354220439 | 수밀코킹 | 재료비 별도 | M |  |  |  |  | 호표 99
5E615468F2E94FB669443A04E8138A | 합성수지창호 설치 / 미서기 단창 | 창호면적 m2, 1.0 미만 | 개소 |  |  |  |  | 호표 100
5E6174B4F2F91FE2FE0C3014EFC616 | 수성페인트 롤러칠 | 2회 노무비 | M2 |  |  |  |  | 호표 101
5E6174B4F2F91FE2F98932048478E8 | 수성페인트 롤러칠 | 천장 2회 노무비 | M2 |  |  |  |  | 호표 102
5E61D4199279F4E48B293924040899 | 레디믹스트콘크리트 인력운반 소량(12㎥ 이하) 타설 | 무근구조물 | M3 |  |  |  |  | 호표 103
5E61D41E128928BD60CF32C4B8E419 | 합판거푸집 설치 및 해체 | 간단 6회, 수직고 7m까지 | M2 |  |  |  |  | 호표 104
59715414F22920CE2D7131348F7D0F9330F6B6F0 | 굴착기(무한궤도) | 0.4㎥ | HR |  |  |  |  | 호표 105 |  | A
5E61D41E128928BD61D631D4692AB1 | 합판거푸집 - 자재비 | 6회 | M2 |  |  |  |  | 호표 106
5E61D41E128928BD61D631D4692B58 | 합판거푸집 - 인력투입 | 간단, 수직고 7m까지 | M2 |  |  |  |  | 호표 107
59715414F229254C8ECF3714EFC2481FEEF3EB60 | 소형브레이커(전기식) | 1.5kw | HR |  |  |  |  | 호표 108
5E613418127948E6123536146F4449 | 와이어메시 바닥깔기 | 1800*1800 기준 | M2 |  |  |  |  | 호표 109
59715414F22924A356AA3384B294DECFAF475956 | 커터(콘크리트 및 아스팔트용) | 320∼400mm | HR |  |  |  |  | 호표 110 |  | A
59715414F2292779E0113A643E677070450F9A23 | 동력분무기 | 4.85kw | HR |  |  |  |  | 호표 111 |  | A
5E608433123903A40ADB34749ADA06 | 합판 철거(벽) | 해체재 재사용 안 함 | M2 |  |  |  |  | 호표 112
59715414F22922F84D3C3DA4475D9CB4134C5D84 | 고소작업차 | 5ton | HR |  |  |  |  | 호표 113
5E6174B58259C96D701936A4E44505 | 유성페인트 붓칠 | 철재면 2회 노무비 | M2 |  |  |  |  | 호표 114
5E6174B0021903B74BF43C34E19EE0 | 바탕만들기+탄성코트칠(재료비 미포함) | 벽 - con'c, mortar면 | M2 |  |  |  |  | 호표 115
5E6174A45239CCFD5B0A3CB43F26BD | 콘크리트·모르타르면 바탕만들기 | 노무비 | M2 |  |  |  |  | 호표 116
5E6174B0021903B74BF43C24DAAFFD | 탄성코트칠 | 벽 노무비 | M2 |  |  |  |  | 호표 117